第一步：用ezconfig 软件把转换器的IP设置好，远程IP一般是转换器所要连接设备的IP。（假如用设置电脑跟转换器连接，那么远程IP就是设置电脑的IP）串口参数设置好。假如需要用到虚拟串口，那么就点虚拟串口模式如下图：

第二步：打开CRVSP虚拟串口软件，点映射，选取需要的COM口号 ，一般选COM3以上，避免COM口被别的用户占用。把转换器的IP填上，索引号为1。点确定。

那么就可以虚拟出来你想要的COM口来了。